Návod na výmenu žhaviča.

- Skôr ako sa pustíte do výmeny žhaviča vypnite kotol zo siete hlavným                                  vypínačom /ističom kotla/ alebo vytiahnite šnúru zo siete.                                  A presvedčte sa, či zhasol displej kotla.

- Zveste zadný kryt kotla. Viď obrázok.

- Odskrutkujte dve skrutky /kľúčom 10“/ na zadnej strane kotla                                              (viď obrázok s červenými šípkami). Teraz ste uvoľnili bočný kryt kotla.                                                              Posunutím bočného krytu kotla do boku /viď obrázok s modrými šípkami/                                                               uvoľníte a zvesíte kryt kotla.

- Prichystajte si 13“ kľúč, najlepšie vyskladať z gola sady s dlhým nadstavcom.                       Viď obrázok.

- Nájdite na zadnej strane kotla pod zásobníkom                                                               peliet skrutku, ktorá drží žhavič na telese kotla                                                                        /zvyčajne býva označená farbou/. Viď obrázky.

- Odskrutkujte túto skrutku a uvoľnite žhavič.

- Vytiahnite žhavič z telesa kotla von. Viď obrázok.

- Uvoľnite kábel zo zväzku káblov až ku koncovke, kde sa dá žhavič odpojiť.

- Odpojte koncovku X6 zo základovej dosky, ktorá vedie do žhaviča.

- Zdemontujte zo žhaviča prírubu, pomocou kľúča 17“. Teraz máte žhavič úplne rozmontovaný.

Pre montáž zvoľte opačný postup.

- Zaskrutkujte žhavič do príruby a následne ho                                                            priskrutkujte s prírubou späť do kotla červenou                                                              skrutkou.

- Zasuňte koncovku žhaviča do                                                                                                     základovej dosky na pozíciu X6                                                                                                       a zaveste bočný kryt kotla.                                                                                               Zaskrutkujte ho. Hneď potom                                                                                             zaveste zadný kryt kotla. Kotol                                                                                                      máte zložený. Zapnite kotol do                                                                                             siete a podľa návodu na požitie                                                                                       skontrolujte v teste agregátov                                                                                                            funkčnosť celého kotla.

- Teraz kotol zapnite do stavu ON.